## Interfaccia utente
Denuncia degli impianti ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462
Flow-chart di autovalutazione in merito alla necessità di trasmissione della denuncia all'ATS Città Metropolitana di Milano
Obbligo di denuncia
Campo di applicazione
Gli impianti sono installati in un luogo di lavoro come definito dal complesso delle disposizione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ovvero un luogo destinato a ospitare posti di lavoro ubicati:
1. | all’interno dell’azienda (intesa come il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato) o dell’unità produttiva (intesa come lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale), nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro;
2. | negli ambienti in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato nell’allegato X del medesimo decreto;
3. | negli ambienti particolari e nei limiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 (es. campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale ecc.).
Risposta
Risposta
Risposta
Impianti oggetto di denuncia
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (relativi a strutture che secondo le pertinenti norme tecniche non risultano protette) |  | Impianti di messa a terra (sistema di protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione) |  |  | Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (installazioni elettriche in zona a rischio di esplosione classificata 0, 1, 20 o 21, compresi eventuali dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione - elettrici/elettronici - destinati a essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione rispetto ai rischi di esplosione)
| La denuncia è correlata: |  | La denuncia è correlata: |  |  | La denuncia è correlata:
Selezionare da elenco |  | Selezionare da elenco |  |  | Selezionare da elenco

## dati (hidden)
Risposta
SI
NO
Nessun obbligo di denuncia
Presenza di lavoratori
Nessun obbligo di denuncia (art. 3, co. 9 e art. 21, D.Lgs. 81/2008)
A
Selezionare da elenco
alla messa in esercizio del nuovo impianto
al rifacimento dell'impianto esistente, tale da poterlo considerare nuovo
all'impianto in esercizio non denunciato
a modifiche sostanziali* dell'impianto**
a modifiche non sostanziali o manutenzione straordinaria dell'impianto
Trasmettere, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, la dichiarazione di conformità relativa al nuovo impianto rilasciata ai sensi della normativa vigente (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 per impianti posti al servizio degli edifici; negli altri casi, eventualmente, art. 81 D.Lgs. 81/2008 o L. 186/1968). La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
Trasmettere la dichiarazione di conformità relativa al nuovo impianto o la dichiarazione di rispondenza rilasciata ai sensi della normativa vigente ( L. 5 marzo 1990 n. 46/D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 per impianti posti al servizio degli edifici; negli altri casi, eventualmente, art. 81 D.Lgs. 81/2008 o L. 186/1968). La dichiarazione di conformità/rispondenza equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
L'impianto non deve essere nuovamente denunciato. Inviare comunicazione inerente alle modifiche sostanziali apportate (art. 8, D.P.R. 462/2001). Tenere a disposizione degli organi di vigilanza la documentazione (es. dichiarazione di conformità, progetto, verbali di verifica e controllo, ecc.).
*Sono esempi di modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento del livello di rischio - rif. circolare ISPESL n. 12988 del 24/10/1994.
** L'impianto deve essere sottoposto a verifica straordinaria (art. 8, co. 2, D.P.R. 462/2001).
L'impianto non deve essere nuovamente denunciato. Non sono richieste comunicazioni. Tenere a disposizione degli organi di vigilanza la documentazione (es. dichiarazione di conformità, progetto, verbali di verifica e controllo, ecc.).
B
Selezionare da elenco
alla messa in esercizio del nuovo impianto
al rifacimento dell'impianto esistente, tale da poterlo considerare nuovo
all'impianto in esercizio non denunciato
a modifiche sostanziali* dell'impianto**
a modifiche non sostanziali o manutenzione straordinaria dell'impianto
Trasmettere, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, la dichiarazione di conformità relativa al nuovo impianto rilasciata ai sensi della normativa vigente (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 per impianti posti al servizio degli edifici; negli altri casi, eventualmente, art. 81 D.Lgs. 81/2008 o L. 186/1968). La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
Trasmettere la dichiarazione di conformità relativa al nuovo impianto o la dichiarazione di rispondenza rilasciata ai sensi della normativa vigente ( L. 5 marzo 1990 n. 46/D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 per impianti posti al servizio degli edifici; negli altri casi, eventualmente, art. 81 D.Lgs. 81/2008 o L. 186/1968). La dichiarazione di conformità/rispondenza equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
L'impianto non deve essere nuovamente denunciato. Inviare comunicazione inerente alle modifiche sostanziali apportate (art. 8, D.P.R. 462/2001). Tenere a disposizione degli organi di vigilanza la documentazione (es. dichiarazione di conformità, progetto, verbali di verifica e controllo, ecc.).
*Sono esempi di modifiche sostanziali: variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione), aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione, una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti se tale modifica interessa tutto l'impianto, negli impianti di II categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di esse, cambio di destinazione dell'utenza con diversa applicazione normativa (es. magazzino di vendita trasformato in ambulatorio medico) - rif. circolare ISPESL n. 12988 del 24/10/1994.
** L'impianto deve essere sottoposto a verifica straordinaria (art. 8, co. 2, D.P.R. 462/2001).
L'impianto non deve essere nuovamente denunciato. Non sono richieste comunicazioni. Tenere a disposizione degli organi di vigilanza la documentazione (es. dichiarazione di conformità, progetto, verbali di verifica e controllo, ecc.).
C
Selezionare da elenco
alla messa in esercizio del nuovo impianto in zona classificata 0, 1, 20 o 21
al rifacimento dell'impianto esistente in zona classificata 0, 1, 20 o 21, tale da poterlo considerare nuovo
all'impianto in zona classificata 0, 1, 20 o 21, già in esercizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 462/2001, non denunciato
all'impianto in zona classificata 0, 1, 20 o 21, messo in esercizio dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 462/2001, ma non denunciato entro trenta giorni
a modifiche sostanziali dell'impianto* in zona classificata 0, 1, 20 o 21
a modifiche non sostanziali o manutenzione straordinaria dell'impianto in zona classificata 0, 1, 20 o 21
Trasmettere, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della normativa vigente (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 per impianti posti al servizio degli edifici; negli altri casi, eventualmente, art. 81 D.Lgs. 81/2008 o L. 186/1968). L'ATS attiverà l'iter di omlologazione.
Trasmettere la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza rilasciata ai sensi della normativa vigente ( L. 5 marzo 1990 n. 46/D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 per impianti posti al servizio degli edifici; negli altri casi, eventualmente, art. 81 D.Lgs. 81/2008 o L. 186/1968). L'impianto non è soggetto ad omologazione da parte dell'ATS in quanto antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. 462/2001 (verrà valutata la violazione alla normativa).
Trasmettere la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza rilasciata ai sensi della normativa vigente ( L. 5 marzo 1990 n. 46/D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 per impianti posti al servizio degli edifici; negli altri casi, eventualmente, art. 81 D.Lgs. 81/2008 o L. 186/1968). L'ATS attiverà l'iter di omlologazione (verrà valutata la violazione dell'art. 296 D.Lgs. 81/2008).
L'impianto non deve essere nuovamente denunciato. Inviare comunicazione inerente alle modifiche sostanziali apportate (art. 8, D.P.R. 462/2001). Tenere a disposizione degli organi di vigilanza la documentazione (es. dichiarazione di conformità, progetto, verbali di verifica e controllo, ecc.).
* L'impianto deve essere sottoposto a verifica straordinaria (art. 8, co. 2, D.P.R. 462/2001).
L'impianto non deve essere nuovamente denunciato. Non sono richieste comunicazioni. Tenere a disposizione degli organi di vigilanza la documentazione (es. dichiarazione di conformità, progetto, verbali di verifica e controllo, ecc.).