## Elenco LP
|  |  | ELENCO DELLE PRESTAZIONI DEL LABORATORIO DI PREVENZIONE | [5 empty] | Mod. 1/MQ4.4
Rev. 6 del 25 febbraio 2016
Pag. di 8
Sezione | Laboratorio di erogazione | Materiale/Prodotto/ Matrice | Misurando/ Proprietà misurata/ Denominazione della prova | Campo di misura e/o di prova (da All. 1 DA-02) | Tecnica analitica | Accredit. | Metodo di prova ed anno di emissione | Tempo di refertazione $ | Codice interno del metodo di prova | Note
MA | MA | Acque destinate al consumo umano, acque di balneazione, acque di piscina (1), acque minerali naturali (1) | Enterococchi intestinali |  | Metodo colturale-conta | 17025 | UNI EN ISO 7899-2:2003 | 4
MA | MA | Acque destinate al consumo umano, acque di piscina (1), acque minerali naturali | Microrganismi vitali a 22°C, microrganismi vitali a 36°C |  | Metodo colturale-conta | 17025 | UNI EN ISO 6222:2001 | 4
MA | MA | Acque destinate al consumo umano, acque di balneazione, acque di piscina, acque di scarico, acque minerali naturali, acqure naturali | Salmonella spp. |  | Metodo colturale-ricerca | 17025 | ISO 19250:2010 | 7
MA | MA | Acque destinate al consumo umano, acque di piscina, acque industriali, acque naturali, acque sanitarie, acque termali | Legionella spp., Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15) |  | Metodo colturale + immunocromatografia | 17025 | ISO 11731:2017 | 13
MA | MA | Acque minerali naturali | Batteri coliformi, Escherichia coli |  | Metodo colturale-conta | 17025 | UNI EN ISO 9308-1:2017 | 4
MA | MA | Acque destinate al consumo umano, acque di piscina, acque minerali naturali (1) | Stafilococchi patogeni |  | Metodo colturale-conta | 17025 | Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 188 Met ISS A018A | 5
MA | MA | Acque destinate al consumo umano, acque di piscina, acque minerali naturali | Pseudomonas aeruginosa |  | Metodo colturale-conta | 17025 | UNI EN ISO 16266:2008 | 6
MA | MA | Acque di scarico anche sottoposte a trattamento, acque irrigue (1) | Escherichia coli |  | Metodo colturale-conta | 17025 | APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 | 3
MA | MA | Acque destinate al consumo umano, acque di balneazione, acque di piscina, acque di pozzo | Batteri coliformi, Escherichia coli |  | Metodo enzimatico multipozzetto (MPN) | 17025 | ISO 9308-2:2012 | 3
MA | MA | Acque minerali | Anaerobi solfito riduttori (spore comprese) |  | Metodo colturale-conta | N | MPI/MA012 Rev. 2 2020 | 7
MA | MA | Acque destinate al consumo umano | Clostridium perfringens |  | Metodo colturale-conta | N | ISO 14189:2016 | 7
CH | LB | Acque destinate al consumo umano | Anioni: cloruri, nitrati, solfati |  | Cromatografia Ionica (IC) | 17025 | UNI EN ISO 10304-1:2009 | 10
CH | LB | Acque destinate al consumo umano | Anioni: nitriti, fluoruri |  | Spettrofotometria UV-Visibile | N | APAT CNR IRSA MET 4050 (nitriti) APAT CNR IRSA MET 4100 (fluoruri) | 30
CH | LB | Acque destinate al consumo umano | Calcio, magnesio, potassio, sodio |  | Cromatografia Ionica (IC) | 17025 | UNI EN ISO 14911:2001 | 10
CH | LB | Acque destinate al consumo umano | Cationi: Ammonio |  | Cromatografia Ionica (IC) | N | UNI EN ISO 14911:2001 | 10
CH | LB | Acque destinate al consumo umano (1) | Cromo esavalente | >5 µg/l | Spettrofotometria UV-VIS | 17025 | APAT CNR IRSA 3150C MAN 29 2003 | 30
CH | LB | Acque destinate al consumo umano | pH | _ | Potenziometria | 17025 | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA023 | 30
CH | LB | Acque destinate al consumo umano, acque di piscina. | Ammonio |  | Spettrofotometria UV-Visibile | N | Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS.BHE.019 pag. 36 | 30
CH | LB | Acque destinate al consumo umano, acque di piscina. | Cloro residuo libero |  | Spettrofotometria UV-Visibile | N | Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS.BHD.033.rev00 Lange LCK 310 | 30
CH | LB | Acque destinate al consumo umano, minerali, acque di piscina. | Conducibilità |  | Metodo conduttimetrico | N | Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS.BDA.022.rev00 | 30
CH | LB | Acque destinate al consumo umano | Durezza |  | Calcolo | N | APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003 | 10
CH | LB | Acque destinate al consumo umano, dii piscina | Ossidabilità al permanganato secondo Kűbel |  | Titolazione | N | ISS.BEB.027 REV 0 | 30
CH | AA | Acque destinate al consumo umano | Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame |  | ICP-MS | 17025 | UNI EN ISO 17294-2:2016 | 30
CH | AA | Acque destinate al consumo umano | Metalli: Mercurio, Selenio, Vanadio |  | ICP-MS | N | UNI EN ISO 17294-2:2016 | 30
CH | AA | Alimenti, integratori alimentari per uso umano (1), | Arsenico, Cadmio, Mercurio, Piombo |  | ICP-MS | 17025 | UNI EN 13805:2014 + UNI EN 15763:2010 | 30
CH | AA | Alimenti di origine vegetale | Arsenico inorganico | >0,010 mg/kg | HPLC-ICP-MS | 17025 | UNI EN 16802:2016 | 30
CH | GC | Acque | COMPOSTI ORGANO ALOGENATI/HALOGENATED ORGANIC COMPOUNDS, COMPOSTI ORGANOVOLATILI/VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (_) | >0,1 µg/l | GC/MS | 17025-Flessibile | vedi elenco prove in campo flessibile | 30 | Rapporti Istisan 2007/31 Met. ISS.CAA.036.Rev0 Rapporti Istisan 2007/31 Met. ISS.CAD.004.Rev0
CH | LB | Acque di piscina | Anioni: nitrati, nitrati differenza (per calcolo) |  | Cromatografia Ionica (IC) | N | UNI EN ISO 10304-1:2009 | 10
CH | GC | Acque destinate al consumo umano | IPA: Benzo (a) pirene, Benzo (b) fluorantene, Benzo (ghi) perilene, Benzo (k) fluorantene, Indeno (1,2,3-c,d) pirene | >0,0025 µg/l | GC/MS | 17025 | Rapporti ISTISAN 2019/07 pag. 86 Met ISS.CAB.039 | 30
CH | GC | Acque destinate al consumo umano | Fitosanitari: Molinate, 3, 6 dicloropiridaziona, M.m.t.T.D | >0,03 µg/l | GC/MS | N | Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS.CAC.015.rev00 | 30
CA | GC | Alimenti | CONTAMINANTI ORGANICI/ORGANIC CONTAMINANTS (_): IPA: Benzo(a)antracene, Benzo(b)flurantene, Benzo(a)pirene, Crisene |  | GC/MS | 17025-Flessibile | vedi elenco prove in campo flessibile | 30 | MPI/SC65 Rev. 2 2023
CA | LC | Alimenti | CONTAMINANTI ORGANICI/ORGANIC CONTAMINANTS (_): Acrilammide |  | LC/MSMS | 17025-Flessibile | vedi elenco prove in campo flessibile | 30 | MPI/SC65 Rev. 1 2023
MA | MA | Acque destinate al consumo umano, acque di piscina, acque industriali, acque naturali, acque sanitarie, acque termali | Legionella spp., Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15) |  | Metodo colturale + sieroagglutinazione al lattice | 17025 | ISO 11731:2017 | 13
AL | AL | Tamponi ambientali secondo ISO 18593:04 | Microrganismi aerobi mesofili totali a 30°C |  | Metodo colturale-conta | N | UNI EN ISO 4833-1:2013 | 5
AL | AL | Tamponi ambientali secondo ISO 18593:04 | Enterobacteriaceae totali |  | Metodo colturale-conta | N | ISO 21528-2:2017 | 5
AL | AL | Tamponi ambientali secondo ISO 18593:04 | Escherichia coli β-glucuronidasi positivo |  | Metodo colturale-conta | N | ISO 16649-2:2010 | 5
AL | AL | Tamponi ambientali secondo ISO 18593:04 | Salmonella spp. |  | Metodo colturale-ricerca | N | ISO 6579-1:2017 Amd 1:2020 | 7
AL | AL | Tamponi ambientali secondo ISO 18593:04 | Stafilococchi coagulasi positivi |  | Metodo colturale-conta | N | UNI EN ISO 6888-1:2021 | 5
AL | AL | Tamponi ambientali secondo ISO 18593:04 | Bacillus cereus presunto |  | Metodo colturale-conta | N | ISO 7932:2004 | 5
AL | AL | Tamponi ambientali secondo ISO 18593:04 | Listeria monocytogenes ed spp |  | Metodo colturale-conta | N | ISO 11290-2:2017 | 7
AL | AL | Tamponi ambientali secondo ISO 18593:04 | Listeria monocytogenes ed spp |  | Metodo colturale-ricerca | N | ISO 11290-1:2018 | 7
AL | AL | Alimenti | Attività dell'acqua (Aw) |  | Determinazione punto rugiada | 17025 | ISO 18787:2017 | 3
AL | AL | Alimenti | Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) |  | Metodo colturale-conta | 17025 | UNI EN ISO 6888-1:2021 | 7
AL | AL | Alimenti | Microrganismi a 30°C |  | Metodo colturale-conta | 17025 | UNI EN ISO 4833-1:2022 | 7
AL | AL | Alimenti | Clostridium spp. solfito riduttori/spore di clostridium spp. solfito riduttori |  | Metodo colturale-conta | 17025 | ISO 15213-1:2023 | 7
AL | AL | Alimenti | Bacillus cereus presuntivo |  | Metodo colturale-conta | 17025 | ISO 7932:2004 | 7
AL | AL | Alimenti | Enterobacteriaceae |  | Metodo colturale-conta | 17025 | ISO 21528-2:2017 | 7
AL | AL | Alimenti | Escherichia coli O:157 |  | Metodo colturale-ricerca | N | ISO 16654:2001/Amd. 1:2017 | 7
AL | AL | Alimenti | Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva |  | Metodo colturale-conta | 17025 | UNI ISO 16649-2:2010 | 3
AL | AL | Alimenti | Listeria monocytogenes, Listeria spp. |  | Metodo colturale-conta | 17025 | ISO 11290-2:2017 | 8
BM | BM | Alimenti | Escherichia coli produttori di Shiga tossina (STEC) e sierogruppi O103, O111, O145, O157, O26 |  | Biologia molecolare: PCR-Real time | 17025 | ISO/TS 13136:2012 | 10
BM | BM | Alimenti | Rilevazione di Escherichia coli produttori di Shiga tossina (STEC) O104:H4 |  | Biologia molecolare: PCR-Real time | N | MPI/BM008 Rev.0 2020 | 10
AL | AL | Alimenti | Listeria monocytogenes, Listeria spp. |  | Metodo colturale-ricerca | 17025 | ISO 11290-1:2017 | 8
AL | AL | Alimenti | Salmonella spp. |  | Metodo colturale-ricerca | 17025 | ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020 | 8
AL | AL | Alimenti | Batteri acido lattici totali |  | Metodo colturale-conta | N | ISO 15214:1998 | 8
AL | AL | Alimenti sfusi o preconfezionati destinati per loro natura ad essere consumati previa cottura, ad esclusione del latte e derivati | Listeria monocytogenes |  | Metodo colturale-conta | N | O.M. 7/12/93 | 8
AL | AL | Alimenti con attività dell'acqua (aw) > 0,95 | Lieviti, muffe |  | Metodo colturale-conta | 17025 | ISO 21527-1:2008 | 8
AL | AL | Alimenti con attività dell'attività di acqua (aw) <= 0,95 | Lieviti, muffe |  | Metodo colturale-conta | 17025 | ISO 21527-2:2008 | 10
AL | AL | Alimenti processati a caldo in contenitori sigillati ermeticamente | pH |  | Potenziometria | 17025 | ISO 11289:1993 | 3
AL | AL | Alimenti | Infestanti e corpi estranei |  | Ricerca macro e microscopico | N | MPI/AL039 Rev. 2 2016 | 5
AL | AL | Alimenti | Vibrio parahaemolitycus e Vibrio cholerae nelle feci |  | Metodo colturale-ricerca | N | ISO 21872-1:2017 | 8
AL | AL | Alimenti | Campylobacter termorsistente |  | Metodo colturale-ricerca | N | ISO 10272-1:2017 | 8
AL | AL | Alimenti | Yersinia enterocolitica |  | Metodo colturale-ricerca | N | MPI/AL042 Rev. 0 2020 | 10
AL | AL | Alimenti | Prova stabilità (su conserve) |  | Colturale | N | MPI/AL050 Rev. 1 2009 | 35
CA | LB | Vegetali - solo Vegetali a foglia, A base di cereali, Destinati ai lattanti e ai bambini | Anioni: Nitrati | > 20 mg/kg | Cromatografia Ionica (IC) | 17025 | UNI EN 12014-2:2018 | 30
BM | BM | Alimenti | ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM)/GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS (GMO) (_) |  | Biologia molecolare: PCR-real time | 17025-Flessibile | vedi elenco prove in campo flessibile | 30 | MPI/BM 10 Rev. 3 2023 MPI/BM 11 Rev. 2 2023 MPI/BM 12 Rev. 2 2023
MC | MC | Ceppi di Salmonella | Sierotipi di Salmonella spp. (dal gruppo O:2 al gruppo O:67 dello schema Kauffmann White) |  | Siero-agglutinazione rapida con antigene batterico | 17025 | ISO/TR 6579-3:2014 | 30
AL | AL | Alimenti - solo Erbe, Spezie e loro miscele, funghi essiccati, frutta essiccata | Irraggiamento |  | Luminescenza fotostimolata (PSL) | 17025 | UNI EN 13751:2009 | 20
AL | AL | Alimenti e ceppi batterici | Ricerca enterotossine A,B,C,D stafilococciche |  | RPLA | N | MPI/AL034 Rev. 3 2015 | 4
AL | AL | Alimenti e ceppi batterici | Ricerca enterotossina diarroica del B. cereus |  | RPLA | N | MPI/AL035 Rev.3 2015 | 4
AL | AL | Alimenti, ceppi batterici e feci | Ricerca enterotossina Clostridium perfringens |  | RPLA | N | MPI/AL036 Rev.3 2015 | 10
AL | AL | Alimenti | Shigella spp. |  | Metodo colturale-ricerca | N | ISO 21567:2004 | 8
AL | AL | Alimenti - solo formule in polvere per lattanti | Cronobacter spp. |  | Metodo colturale-ricerca | 17025 | ISO 22964:2017 | 8
MM | MM | Cosmetici | Batteri mesofili aerobi |  | Metodo colturale-conta | N | ISO 21149:2017 | 8
MM | MM | Cosmetici | Pseudomonas aeruginosa |  | Metodo colturale-ricerca | N | UNI EN ISO 22717:2016 | 8
MM | MM | Cosmetici | Staphylococcus aureus |  | Metodo colturale-ricerca | N | UNI EN ISO 22718:2016 | 8
MM | MM | Cosmetici | Candida albicans |  | Metodo colturale-ricerca | N | UNI EN ISO 18416:2016 | 8
MM | MM | Cosmetici | Escherichia coli |  | Metodo colturale-ricerca | N | UNI EN ISO 21150:2016 | 8
MM | MM | Cosmetici | Lieviti e muffe |  | Metodo colturale-conta | N | ISO 16212:2017 | 8
MM | MM | Inchiostri per tatuaggi e trucchi permanenti | Accertamenti microbiologici su inchiostri per tatuaggi e trucchi permanenti (Ricerca e conta di batteri mesofili aerobi Conta di funghi e lieviti Ricerca di batteri anaerobi) |  | Colturale | N | MPI/MM008 Rev. 0 2016 | 60
MM | AL | Maschere facciali ad uso medico | Determinazione dell'efficienza di filtrazione batterica (BFE) |  | Colturale | N | UNI EN 14683:2019 | 8
MM | AL | Maschere facciali ad uso medico | Bioburden |  | Colturale | N | UNI EN 14683:2019 | 8
IV | IV | Feci | Emoglobina fecale |  | Immunoturbidimetrico | N | MPI/IV030 Rev. 4 2022 | 2
MC | MC | Feci | Salmonella spp. |  | Metodo colturale-conta-ricerca | N | MPI/MC004 Rev. 0 2019 | 7
MC | MC | Feci | Shigella spp. |  | Metodo colturale-conta-ricerca | N | MPI/MC009 Rev. 0 2019 | 4
MC | MC | Feci | Campylobacter termoresistente |  | Metodo colturale-conta-ricerca | N | MPI/MC008 Rev. 0 2019 | 7
MC | MC | Feci | Yersinia enterocolitica |  | Metodo colturale-conta-ricerca | N | MPI/MC010 Rev. 0 2019 | 5
MC | MC | Tampone oro-faringeo | Stafilococchi coagulasi positivi |  | Metodo colturale-conta-ricerca | N | MPI/MC016 Rev. 0 2019 | 5
MC | MC | Feci | Vibrio parahaemolitycus e Vibrio cholerae |  | Metodo colturale-conta-ricerca | N | MPI/MC025 Rev. 0 2019 | 6
BM | BM | Urine / Tamponi endocervicali tamponi uretrali / ano-rettali / oro-faringei | Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Chlamidia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum |  | Biologia molecolare: PCR-real time | N | MPI/BM002 Rev. 0 2019 | 7
BM | BM | Feci | Vibrio spp., Salmonella spp., Shigella spp./EIEC, Campylobacter spp., Tossina B Cl.difficile, Yersinia enterocolitica, Aeromonas spp. |  | Biologia molecolare: PCR-real time | N | MPI/BM003 Rev. 0 2018 | 7
BM | BM | Feci | Escherichia coli STEC verocitotossico, Escherichia coli enteroemorragico (EHEC), Escherichia coli enteropatogeno (EPEC), Escherichia coli enterotossigeno (ETEC), Escherichia coli O157 (STEC), Escherichia coli enteroaggregativo (EAEC) Clostridium difficile ipervirulento |  | Biologia molecolare: PCR-real time | N | MPI/BM003 Rev. 0 2018 | 7
BM | BM | Feci | Astrovirus, Rotavirus gruppo A, Adenovirus enterico, Norovirus GI - G II, Sapovirus |  | Biologia molecolare: PCR-real time | N | MPI/BM003 Rev. 0 2018 | 7
BM | BM | Ceppi di Salmonella | Sierotipizzazione molecolare di Salmonella spp. (ricoducibili ai gruppi somatici B, C1, C2, D, E, G), Salmonella paratyphi A mediante suspension array |  | Luminex xMAP | N | MPI/BM009 Rev. 1 2023 | 10
BM | MM | Polveri | Spore di Bacillus anthracis mediante PCR Real time: determinazione geni pOX1 e pOX2 |  | Biologia molecolare: PCR-real time | N | MPI/BM006 Rev. 0 2015 | 1
BM | ML | Acqua, ceppi isolati | Legionella spp. e Legionella pneumophila |  | Biologia molecolare: PCR-real time | N | MPI/BM007 Rev. 0 2016 | 3
TA | TA | Urine | Oppiacei |  | DRI | DGR VIII 9097/2009 | MPI/TA/004 Rev. 3 2021 | 1
TA | TA | Urine | Metadone |  | DRI | DGR VIII 9097/2009 | MPI/TA/004 Rev. 3 2021 | 1
TA | TA | Urine | Cocaina |  | DRI | DGR VIII 9097/2009 | MPI/TA/004 Rev. 3 2021 | 1
TA | TA | Urine | Cannabinoidi |  | DRI | DGR VIII 9097/2009 | MPI/TA/004 Rev. 3 2021 | 1
TA | TA | Urine | Amfetamine |  | DRI | DGR VIII 9097/2009 | MPI/TA/004 Rev. 3 2021 | 1
TA | TA | Urine | Benzodiazepine |  | DRI | N | MPI/TA/004 Rev. 3 2021 | 1
TA | TA | Urine | Metossiamfetamine (ecstasy) |  | DRI | DGR VIII 9097/2009 | MPI/TA/004 Rev. 3 2021 | 1
TA | TA | Urine | Barbiturici |  | DRI | N | MPI/TA/004 Rev. 3 2021 | 1
TA | TA | Urine | Etilglucuronide |  | DRI | N | MPI/TA/004 Rev. 3 2021 | 1
TA | TA | Urine | LSD |  | CEDIA | N | MPI/TA/005 Rev. 2 2021 | 1
TA | TA | Urine | Buprenorfina |  | CEDIA | DGR VIII 9097/2009 | MPI/TA/005 Rev. 2 2021 | 1
TA | TA | Urine | Sample Check (Integrità della matrice) |  | CEDIA | N | MPI/TA/005 Rev. 2 2021 | 1
TA | TA | Urine | Creatinuria |  | Metodo enzimatico | DGR VIII 9097/2009 | MPI/TA/008 Rev. 1 2021 | 1
CA | LC | Alimenti | ADDITIVI/ADDITIVES (_): conservanti, coloranti ammessi, edulcoranti |  | HPLC-UV-vis | 17025-Flessibile | vedi elenco prove in campo flessibile | 30 | ISO 22855:2008 MPI/SC 22 Rev.1 2023 UNI EN 12856:1999
CA | LC | Materiali a base di plastica ed articoli destinati a venire in contatto con gli alimenti | Migrazione specifica di metanale (Formaldeide) (in simulante B) | > 0,5 mg/kg | HPLC-DAD (UV-vis) | 17025 | MPI/SC 16 Rev. 0 2019 | 30
CA | LC | Materiali a base di plastica ed articoli destinati a venire in contatto con gli alimenti | Migrazione specifica di 2-4-6-triammino-1-3-5-triazina (Melammina) (in simulante B) | > 0,1 mg/Kg | HPLC-DAD (UV-vis) | 17025 | Reg UE 10/2011 14/01/2011 GU UE L12 15/01/2011 Reg UE 2016/1416 24/08/2016 GU UE L230/22 25/08/2016 Reg UE 2020/1245 02/09/2020 GU UE L288 03/09/2020, UNI EN 13130-1:2005, UNI CEN/TS 13130-27:2006 | 30
AL | AL | Alimenti - solo Alimenti in polvere per lattanti e alimenti dietetici in polvere a fini medici speciali destinati ai bambini di età inferiore ai sei mesi | Enterobacteriaceae |  | Metodo colturale- ricerca | 17025 | ISO 21528-1:2017 | 5
CA | LC | Alimenti vegetali ad alto contenuto di acqua, alimenti vegetali acidi ad alto contenuto di acqua | Fitosanitari:2,4-D ; 2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D); Abamectin; Abamectin (sum of avermectin B1a, B1b, delta-8,9 isomer of avermectin B1a, expr. as avermectin B1a); Amitraz; Amitraz (amitraz includ. metabolites containing the 2,4-dimethylaniline moiety expressed as amitraz); Benfuracarb; Benomyl; Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim); Carbofuran (sum includ. carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb and 3-OH expr. as carbofuran); Carbosulfan; Carboxin (carboxin plus, carboxin sulfoxide and oxycarboxin (carboxin sulfone), expr. as carboxin) ; Cyromazine; Dithianon; Dodine; Fenamiphos (sum of fenamiphos and its sulphoxide and sulphone expressed as fenamiphos); Fenbutatin oxide; Flonicamid (sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid); Fluazifop (free acid); Fluazifop-P-Butyl; Fluazifop-P (sum of all isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop); Flubendiamide; Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet); Furathiocarb; Haloxyfop (Sum of haloxyfop, esters, salts and conjug expr. as haloxyfop (sum isomers at any ratio); Methacrifos; Metolachlor and S-metolachlor (sum of isomeris); Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S-methylsulfone expr. as oxydemeton-methyl); Pencycuron; Pencycuron (sum of pencycuron and pencycuron-PB-amine, expressed as pencycuron); Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate); Prochloraz (sum of prochloraz, BTS 44595 (M201-04) and BTS 44596 (M201-03), expressed as prochloraz); Propamocarb (Sum of propamocarb and its salts, expressed as propamocarb); Prothioconazole: prothioconazole-desthio (sum of isomers); Prothiofos; Spirotetramat and 4 metabol. (enol, ketohydroxy, monohydroxy, enol-glucoside) expr. as spirotetramat; Spirotetramat metabolite BYI08330-enol; | >0,01 mg/Kg | LC/MSMS | N | UNI EN 15662:2018 | 30
CA | LC | Alimenti vegetali ad alto contenuto di amido/proteine e basso contenuto di acqua | Fitosanitari :2,4-D ; 2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D); Abamectin (sum of avermectin B1a, B1b, delta-8,9 isomer of avermectin B1a, expr. as avermectin B1a); Ametoctradin; Amitraz; Amitraz (amitraz includ. metabolites containing the 2,4-dimethylaniline moiety expressed as amitraz); Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers) ; Benfuracarb; Benomyl; Bixafen; Cadusafos; Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim); Carbofuran (sum includ. carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb and 3-OH expr. as carbofuran); Carbosulfan; Carboxin; Carboxin (carboxin plus, carboxin sulfoxide and oxycarboxin (carboxin sulfone), expr. as carboxin) ; Coumaphos; Cyazofamid; Cyflufenamid (sum of cyflufenamid (Z-isomer) and its E-isomer, expressed as cyflufenamid); Cyromazine; Demeton-S-methylsulfone; Dinotefuran; Dithianon; Dodine; Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin; Etoxazole; Fenamiphos (sum of fenamiphos and its sulphoxide and sulphone expressed as fenamiphos); Fenamiphos sulfone; Fenbutatin oxide; Fenpyrazamine; Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent); Fenthion-Oxon; Fenthion-Oxonsulfone; Fenthion-Oxonsulfoxide; Fenthion-Sulfone; Fenthion-Sulfoxide; Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil); Fipronil-Sulfone; Flonicamid (sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid); Fluazifop (free acid); Fluazifop-P (sum of all isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop); Fluxapyroxad; Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet); Haloxyfop (Sum of haloxyfop, esters, salts and conjug expr. as haloxyfop (sum isomers at any ratio); Isoprothiolane; Isoproturon; Malaoxon; Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers); Methacrifos; Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb); Methiocarb-Sulfone; Methiocarb-Sulfoxide; Metolachlor and S-metolachlor (sum of isomeris); Metrafenone; Metribuzin; Oxadiazon; Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S-methylsulfone expr. as oxydemeton-methyl); Paraoxon-methyl; Pencycuron (sum of pencycuron and pencycuron-PB-amine, expressed as pencycuron); Penflufen; Penthiopyrad; Phenthoate; Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate); Phosmet Oxon; Phosphamidon; Phoxim; Piperonyl butoxide; Pirimiphos-Ethyl; Proquinazid; Prosulfocarb; Prothioconazole: prothioconazole-desthio (sum of isomers); Prothiofos; Pymetrozine; Pyridalyl; Spinetoram (XDE-175); Spirodiclofen; Spiromesifen; Spirotetramat; Spirotetramat and 4 metabol. (enol, ketohydroxy, monohydroxy, enol-glucoside) expr. as spirotetramat; Spirotetramat metabolite BYI08330 enol-glucoside; Spirotetramat metabolite BYI08330-enol; Spirotetramat metabolite BYI08330-ketohydroxy; Spirotetramat metabolite BYI08330-monohydroxy; Tetramethrin; Trichlorfon; Tricyclazole; | >0,01 mg/Kg | LC/MSMS | N | UNI EN 15662:2018 | 30
CA | LC | Alimenti di origine vegetale - solo Alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di lipidi | Fitosanitari :2,4-D ; 2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D); Abamectin (sum of avermectin B1a, B1b, delta-8,9 isomer of avermectin B1a, expr. as avermectin B1a); Ametoctradin; Amitraz; Amitraz (amitraz includ. metabolites containing the 2,4-dimethylaniline moiety expressed as amitraz); Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim); Carbofuran (sum includ. carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb and 3-OH expr. as carbofuran); Carbosulfan; Dithianon; Dodine; Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin; Ethirimol; Fenamiphos (sum of fenamiphos and its sulphoxide and sulphone expressed as fenamiphos) Fenbutatin oxide; Fenpropidin (sum offenpropidin and its salts, expressed as fenpropidin); ; Flonicamid (sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid); Flubendiamide; ; Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet); Formetanate: Sum of formetanate and its salts expressed as formetanate (hydrochloride); Furathiocarb; Haloxyfop (Sum of haloxyfop, esters, salts and conjug expr. as haloxyfop (sum isomers at any ratio); Imazalil (any ratio of constituent isomers); Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S-methylsulfone expr. as oxydemeton-methyl); Pencycuron (sum of pencycuron and pencycuron-PB-amine, expressed as pencycuron); ;Phorate; Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate);Prochloraz (sum of prochloraz, BTS 44595 (M201-04) and BTS 44596 (M201-03), expressed as prochloraz); Pyridalyl; Spinetoram (XDE-175); Spinosad (spinosad, sum of spinosyn A and spinosyn D); Spirotetramat; Spirotetramat and 4 metabol. (enol, ketohydroxy, monohydroxy, enol-glucoside) expr. as spirotetramat; Spirotetramat metabolite BYI08330 enol-glucoside; Spirotetramat metabolite BYI08330-enol; | >0,01 mg/Kg | LC/MSMS | N | UNI EN 15662:2018 | 30
CA | GC | Alimenti | FITOSANITARI/PLANT PROTECTION PRODUCTS (_) | >0,01 mg/Kg | GC/MSMS | 17025-Flessibile | vedi elenco prove in campo flessibile | 30 | UNI EN 15662:2018 MPI/SC 68 Rev. 0 2023
CA | LC | Alimenti | FITOSANITARI/PLANT PROTECTION PRODUCTS (_) |  | LC/MSMS | 17025-Flessibile | vedi elenco prove in campo flessibile | 30 | UNI EN 15662:2018
CA | LC | Vino | Fitosanitari :2,4-D ;2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D);Abamectin;Abamectin (sum of avermectin B1a, B1b, delta-8,9 isomer of avermectin B1a, expr. as avermectin B1a);Amitraz;Amitraz (amitraz includ. metabolites containing the 2,4-dimethylaniline moiety expressed as amitraz);Benfuracarb;Benomyl;Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim);Carbofuran (sum includ. carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb and 3-OH expr. as carbofuran);Carbosulfan;Carboxin (carboxin plus, carboxin sulfoxide and oxycarboxin (carboxin sulfone), expr. as carboxin) ;Cyromazine;Dithianon;Fenamiphos (sum of fenamiphos and its sulphoxide and sulphone expressed as fenamiphos);Flonicamid (sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid);Fluazifop-P Butyl;Fluazifop (Sum of all isomers of luazifop, its esters and conjugates, expressed as fluazifop);Flubendiamide;Furathiocarb;Haloxyfop (Sum of haloxyfop, esters, salts and conjug expr. as haloxyfop (sum isomers at any ratio);Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion);Methacrifos;Metolachlor and S-metolachlor (sum of isomeris);Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S-methylsulfone expr. as oxydemeton-methyl);Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl);Pencycuron;Pencycuron (sum of pencycuron and pencycuron-PB-amine, expressed as pencycuron);Prochloraz (sum of prochloraz, BTS 44595 (M201-04) and BTS 44596 (M201-03), expressed as prochloraz);Prothioconazole: prothioconazole-desthio (sum of isomers);Prothiofos;Pyridalyl;Spinetoram (XDE-175);Spirotetramat and 4 metabol. (enol, ketohydroxy, monohydroxy, enol-glucoside) expr. as spirotetramat;Spirotetramat metabolite BYI08330 enol-glucoside;Spirotetramat metabolite BYI08330-enol; | >0,01 mg/Kg | LC/MSMS | N | UNI EN 15662:2018 | 30
CA | GC | Alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di amido e/o proteine e basso contenuto di acqua e grassi | Fitosanitari Dichlofluanid; Dichlorvos; ; Folpet; Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion); Nitrofen; Spiroxamine (sum of isomers); Tolylfluanid (Sum of tolylfluanid and dimethylaminosulfotoluidide expressed as tolylfluanid) | >0,01 mg/Kg | GC/MSMS | N | UNI EN 15662:2018 | 30
CA | GC | Alimenti vegetali ad alto contenuto di acqua; alimenti vegetali acidi ad alto contenuto di acqua | Fitosanitari:Dichlofluanid; Isocarbophos; Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion); Nitrofen; Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl); Tolylfluanid (Sum of tolylfluanid and dimethylaminosulfotoluidide expressed as tolylfluanid); Triadimefon; Triadimenol (any ratio of constituent isomers); Triazophos; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin; Zoxamide | >0,01 mg/Kg | GC/MSMS | N | UNI EN 15662:2018 | 30
CA | LC | Alimenti | MICOTOSSINE/MYCOTOXINS (_) |  | LC/MSMS | 17025-Flessibile | vedi elenco prove in campo flessibile | 30 | MPI/SC 35 Rev. 0 2019 MPI/SC 64 Rev. 0 2021
IC | DX | Aria | Amosite/crocidolite/crisoltilo | >1% | DRX | N | DM 6/9/94 | 15
IC | DX | Aria | Numero fibre | _ | Microscopia ottica a contrasto di fase | N | DM 6/9/94 | 15
IC | DX | Aria | Concentrazione di fibre | dipende dal volume campionato | Microscopia ottica a contrasto di fase | N | DM 6/9/94 | 15
IC | DX | Aria | Fibre amianto | _ | // | N | Campionamento secondo il DM 6/9/94 | 15
IC | DX | Aria | Silice aerodispersa | dipende dal volume campionato | DRX | N | Niosh 7500 | 15
CA | GC | Alimenti di origine vegetale - solo Alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di lipidi | Fitosanitari: Biphenyl; Chlorobenzilate; Deltametrin ( cis-deltamethrin); Dicofol (sum of p, p’ and o, p’ isomers), Dicrotophos, EPN; Etofenprox; Fenpropimorph (sum of isomeres); Fosthiazate; Methoxychlor;Permethrin (sum of isomers); Spiroxamine (sum of isomers) | >0,01 mg/Kg | GC/MSMS | N | UNI EN 15662:2018 | 30
CH | LC | Acque destinate al consumo umano | Miicrocontaminanti: Dimetridazolo, carbamazapina Mebicar, LM6. | > 0,01 µg/l | LC/MSMS | N | Fast multi residue screening of 300 pesticides in drinking water. BfR-IX-2005 | 30
CH | LC | Acque | FITOSANITARI/PLANT PROTECTION PRODUCTS (_) |  | LC/MSMS | 17025-Flessibile | vedi elenco prove in campo flessibile | 30 | Fast multi residue screening of 300 pesticides BfR-IX-2005
CH | LC | Acque da destinare al consumo umano | ACIDI PERFLUOROALCHILICI/PERFLUOROALKYL ACIDS | > 0,005 µg/l | LC/MSMS | 17025-Flessibile | vedi elenco prove in campo flessibile | 30 | Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 151 Met ISS CBA052
TA | GC | Urine | Buprenorfina | P/A | GC/MS | N | MPI/TA-GC006 | 10
TA | GC | Urine | Oppiacei | P/A | GC/MS | N | MPI/TA-GC006-MPI/TA-GC010 | 10
TA | GC | Urine | Metadone | P/A | GC/MS | N | MPI/TA-GC007-MPI/TA-GC010 | 10
TA | GC | Urine | Cocaina | P/A | GC/MS | N | MPI/TA-GC007-MPI/TA-GC010 | 10
TA | GC | Urine | Cannabinoidi | P/A | GC/MS | N | MPI/TA-GC008 | 10
TA | GC | Urine | Amfetamine/Metossiamfetamine | P/A | GC/MS | N | MPI/TA-GC009 | 10
MM | MM | Cosmetici | Microrganismo specificati e non specificati |  | Metodo colturale-ricerca | N | ISO 18415:2017 | 8
$ il tempo di refertazione viene conteggiato dalla registrazione dell'accettazione in L.P. all'emissione del risultato a disposizione del cliente. Quando una prova sia richiesta nell'ambito di una campagna pianificata, i tempi di risposta vengono contrattati all'interno del documento di programmazione della campagna.
P/A= Presenza/Assenza
|  |  | Data di aggiornamento: | 2023-11-27

## Revisioni Campo Flessibile
|  |  | ELENCO DELLE PRESTAZIONI DEL LABORATORIO DI PREVENZIONE STORIA DELLE REVISIONI DELL'ACCREDITAMENTO IN CAMPO FLESSIBILE | [8 empty] | Mod. 1/MQ4.4
Rev. 6 del 25 febbraio 2016
Pag. di
Area tematica | Laboratorio assegnatario | Materiale/Prodotto/ Matrice | Misurando/ Proprietà misurata/ Denominazione della prova | Campo di misura e /o di prova | Tecnica analitica | Accredit. | Metodo di prova ed anno di emissione | Data di inserimento in Anthesi | Note | Data di eliminazione dall'elenco prove | Tempo di refertazione $ | Codice interno del metodo di prova [NON SI COMPILA]
|  | Rev. 32 del 8/11/2023 | Reinserito prova "Coloranti" sparita nella Rev. 31 (per Accredia l'abbiamo cancellata ma non è vero), aggiunto eventi mais a MPI/BM 12, aggiunto prova correlata IPA in alimenti vegetali nel contenitore "Contaminanti organici" e aggiornata la revisione
|  | Rev. 31 del 10/10/2023 | Aggiunto misurandi in "Fitosanitari in Alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di amido e/o proteine e basso contenuto di acqua e grassi"
|  | Rev. 30 del 29/09/2023 | Aggiornato revisione metodo coloranti ammessi (MPI/SC22 in Rev. 1) e sue matrici
|  | Rev. 29 del 11/08/2023 | Aaggiornato misurandi in OGM prova MPI/BM012
|  | Rev. 28 del 19/07/2023 | Diviso "Fitosanitari in alimenti" in due prove madri (GC/MS e LC/MS), diviso "Composti organoalogenati e organovolatili" in due prove figlie secondo il metodo ISS, aggiornato misurandi in OGM prova MPI/BM011 e MPI/BM012
|  | Rev. 27 del 12/05/2023 | Diviso "Contaminanti organici" in due prove madri (GC/MS e LC/MS)
|  | Rev. 26 del 05/04/2023 | Aggiunto metodo MPI/SC 65 in "Contaminanti organici" (IPA negli oli e negli integratori alimentari), aggiornato revisione metodi MPI/BM 10, 11 e 12, aggiornato principi attivi Fitosanitari in alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di amido e/o proteine a basso contenuto di acqua e grassi
|  | Rev. 25 del 22/11/2022 | Aggiunto metodo MPI/SC 65, IPA negli integratori alimentari (Contaminanti organici)
|  | Rev. 24 del 26/09/2022 | Aggiornato revisione metodo OGM MPI/BM 10, inserito fitosanitari in LC-MS/MS da fisso a flessibile, inserito PFAS da fisso a flessibile (elenco prove in fisso Rev. 31 del 19/09/2022)
|  | Rev. 23 del 11/04/2022 | Aggiunto prova correlata a "Micotossine", eliminato prova madre e correlata "Metalli in AA" Cd e Pb
|  | Rev. 22 del 27/09/2021 | Aggiornato principi attivi "Pesticidi in Alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di lipidi"
|  | Rev. 21 del 30/08/2021 | Adeguato descrizione prove madri a DA elettronica ed elenco prove Rev. 28 del 28/07/2021
|  | Rev. 20 del 27/05/2021 | Reinserito "Bentazone" in LC-MS
|  | Rev. 19 del 18/05/2021 | Modificata revisione metodi BM011 e 012
|  | Rev. 18 del 24/03/2021 | Eliminato "Bentazone" da LC-MS
|  | Rev. 17 del 27/07/2020 | Aggiornato revisione metodo MPI/BM10
|  | Rev. 16 del 03/02/2020 | Corretto norma UNI EN 15662:2018 perché sbagliata su Anthesi (c'era 15622 e non 15662) su Fito in alimenti vegetali ad alto contenuto di lipidi
|  | Rev. 15 del 19/11/2019 | Inserito Metalli negli alimenti con tecnica AA; corretto errore anno norma 16619:2015 in IPA
|  | Rev. 14 del 30/07/2019 | Corretto refuso nel campo "Categoria" per IPA (da "1" a "0") e layout metodo di prova MPI/BM 12 in OGM
|  | Rev. 13 del 30/07/2019 | Ampliato CF come da elenco prove in fisso Rev. 21 del 24/07/2019: aggiunto coloranti, conservanti e ciclammato ad "Additivi in HPLC", aggiunto alimenti ad alto contenuto di lipidi e IPA in oli vegetali a "Fito in GC/MS e GC/MSMS", aggiunto Acrilammide a "Micotossine e microcontaminanti in LC/MSMS" (ora "Contaminanti organici"), sistemato prova madre OGM con tre prove correlate
|  | Rev. 12 del 4/07/2019 | Corretto riferimenti normativi in Fitofarmaci su alimenti, specificato meglio le matrici di fitofarmaci e micotossine, corretto campo di misura di VOX, corretto somma di fumonisina
|  | Rev. 11 del 27/03/2019 | Inserito OGM, erogati in flessibile dalla ex sede di PB
|  | Rev. 10 del 01/08/2018 | Inserito le molecole di VOC e VOX già accreditate in campo fisso
|  | Rev. 9 del 20/06/2018 | Eliminato Fitosanitari negli alimenti e negli oli con tecnica LC/MSMS; eliminato "sum of" per modifica della definizione di residuo complesso per le molecole dimethoate e triadimenol Fitosanitari negli alimenti con tecnica GC/MSMS; eliminato "sum of" per modifica della definizione di residuo complesso per la molecola triadimenol prova Fitosanitari negli oli con tecnica GC/MSMS; aggiunto 2,6 diclorobenzamide nelle acque con tecnica LC/MSMS.
|  | Rev. 8 del 16/04/2018 | Eliminato 2,6 diclorobenzamide e TRIS (2- chloroethyl) phosphate (TCEP) prova Fitosanitari nelle acque con tecnica LC/MSMS; aggiornato metodo di prova tedesco per Fitosanitari nelle acque con tecnica LC/MSMS
|  | Rev. 7 del 30/11/2017 | Inserito Bentazone tra le prove in LC/MSMS
|  | Rev. 6 del 24/07/2017 | Sospeso Bentazone con tecnica GC/MS, aggiornato tecnica Fitosanitari nelle acque e micotossine negli alimentii da LC/TOF/MSMS a LC/MSMS
|  | Rev. 5 del 28/10/2016 | Corretto metodo di prova degli educlcoranti (da metodo interno rimasto per errore a metodo normato)
|  | Rev. 4 del 30/09/2016 | Eliminato dimetoate e ometoate. In realtà non sono mai stati eliminati. Eliminato tutto con Rev. 9
|  | Rev. 3 del 26/07/2016 | Inserito edulcoranti come da DA dell'11/05/2016
|  | Rev. 2 del 23/12/2015 | Inserito nuovi principi attivi per i Fitosanitari e per le micotossine negli alimenti
|  | Rev. 1 del 15/12/2015 | Estensione dei Fitosanitari negli oli vegetali effettuata con DA del 24/11/2014
|  | Rev. 0 del 15/05/2015 | Prima richiesta di accreditamento effettuata con DA del 30/10/2013 e seconda richiesta di estensione effettuata con DA del 24/11/2014 tranne gli oli non ancora accreditati