All’ATS della Città Metropolitana di Milano

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Salute e Ambiente

Pec: dipartimentoprevenzionesanitaria@pec.ats-milano.it

Oggetto:	domanda di autorizzazione all’installazione e uso di apparecchiatura a Risonanza Magnetica.

Art. 5 del D.P.R. n. 542 del 1994 e s.m.i. - Art. 57, comma 4 della L.R. n. 33 del 2009 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a						(prov. 		)		il

residente in						(prov. 		)		c.a.p.

via/piazza										n.

codice fiscale

in qualità di

della Società/Ente/altro

con sede legale in					(prov.		)		c.a.p.

via/piazza										n.

partita IVA n. 						Tel.

## CHIEDE

L’ AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE E USO DI APPARECCHIATURA A RISONANZA MAGNETICA

| MARCA | MODELLO | TESLA |
| --- | --- | --- |

presso:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allega la seguente documentazione:

- valutazione del rischio per l’esposizione a campi elettromagnetici ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. per i lavoratori;

- attestato o autocertificazione* comprovanti il possesso dei titoli/requisiti del Medico Responsabile della Sicurezza Clinica e dell’Efficacia Diagnostica della apparecchiatura a RM (specializzazione in radiodiagnostica e comprovata esperienza almeno triennale nell’ambito della RM), nomina ed accettazione dell’incarico;

- attestato o autocertificazione* comprovanti il possesso dei titoli/requisiti dell’Esperto Responsabile della Sicurezza in RM (laurea magistrale in fisica o ingegneria e comprovata esperienza almeno triennale nell’ambito della RM), nomina ed accettazione dell’incarico;

- nominativo, accettazione dell’incarico e titoli comprovanti il possesso dei requisiti previsti del Medico Competente ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i.;

- casa costruttrice, modello e tipo di apparecchiatura, tipo di magnete (permanente, resistivo, superconduttore), intensità di campo di induzione magnetica (T);

- n. 02 copie di planimetrie in scala e quotate del sito RM (firmate in originale e timbrate dal Legale Rappresentante e dall’Esperto Responsabile della Sicurezza in RM) con:

  - linee isomagnetiche in corrispondenza del piano di installazione dell’apparecchiatura e dei piani superiore ed inferiore ad esso, secondo quanto stabilito dalla norma CEI EN 60601-2-33;

  - delimitazione della “zona ad accesso controllato”, della “zona controllata” e della “zona di rispetto” con indicazione del percorso pazienti (D.M. 14/01/21);

  - individuazione e descrizione delle schermature utilizzate;

  - zona di preparazione, zona di emergenza (con indicazione dell’ubicazione del carrello per le emergenze);

  - sala attesa pazienti deambulanti e sala attesa pazienti barellati (ovvero procedura di gestione ove non prevista sala attesa dedicata);

  - individuazione dei servizi igienici per i portatori di disabilità;

  - descrizione della destinazione d’uso dei locali circostanti, sovrastanti e sottostanti il sito, con evidenziate eventuali altre apparecchiature a RM installate e/o altre apparecchiature elettromedicali (es. elettrocardiografi, ecografi, apparecchiature per radiodiagnostica, radioterapia, ecc.);

- relazione tecnica dell’Esperto Responsabile per la Sicurezza in RM comprensiva di:

  - procedure di emergenza relative all’utilizzo dell’apparecchiatura a RM (quench, malore del paziente, incendio e accesso accidentale di materiali ferromagnetici e interruzione elettrica);

  - informazioni in merito alle caratteristiche tecniche del sistema di ventilazione e del sistema di rivelazione della percentuale di ossigeno (lettera B.12A dell’allegato al D.M. 14/01/21);

  - caratteristiche tecniche dei sistemi di canalizzazione e di aspirazione dei gas prodotti dai liquidi criogenici (lettera B.12A dell’allegato al D.M. 14/01/21);

  - tipologia e periodicità dei controlli di sicurezza degli impianti e programma di garanzia della qualità della apparecchiatura a RM (riferimenti normativi, tecnici e periodicità come previsto dal D.M.14/01/21);

  - indicazione dell’installazione dei pulsanti di attivazione dei dispositivi di emergenza (quench pilotato, azionamento manuale della ventilazione d’emergenza e sgancio elettrico) sia nella zona comandi che all’interno della sala RM;

  - indicazione dell’installazione nella zona comandi dei display per il monitoraggio dei valori di temperatura e umidità del locale tecnico (lettera B.15 dell’allegato al D.M. 14/01/21);

  - elenco completo della dotazione della zona di emergenza che deve prevedere almeno: un lettino fisso o una barella con etichettatura «safe» o «conditional» in  relazione a tutte le possibili condizioni di utilizzo, un carrello di emergenza con all'interno i farmaci ed i dispositivi medici/presidi medico-chirurgici, un defibrillatore, un aspiratore, la disponibilità di gas medicali  e quanto altro  necessario opportunamente valutato sulla base del tipo di pazienti esaminati  e della tipologia degli esami eseguiti (lettera B.11 dell’allegato al D.M. 14/01/21);

  - programma e contenuti relativi alla informazione e formazione dei lavoratori addetti all’impianto, ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i. e del D.M. 14/01/2021;

  - attestazione di conformità alla Norma CEI EN 60601-2-33, da parte della ditta produttrice dell’apparecchiatura a RM;

  - certificazione di conformità al Regolamento (UE) n. 2017/745 da parte della ditta produttrice dell’apparecchiatura a RM;

- dichiarazione della dotazione di una apparecchiatura di tomografia computerizzata, di un’apparecchiatura di radiologia convenzionale e di un ecografo. Qualora non fosse presente l’apparecchiatura di tomografia computerizzata, trasmettere una convenzione stipulata con una struttura viciniore e facilmente accessibile di diagnostica per immagini.

*le autocertificazioni devono essere prodotte ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/00 n. 445

Si ricorda che, qualora l’installazione dell’apparecchiatura a Risonanza Magnetica avvenga in locali interrati o seminterrati è necessario richiedere deroga all’art. 65 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. e, qualora l’altezza netta dei locali del sito RM con permanenza di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sia inferiore a 3 metri, è necessario richiedere deroga all’art. 63 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.. Tali deroghe devono essere richieste al servizio PSAL di ATS Milano territorialmente competente.

In caso di possesso delle suddette deroghe, indicare di seguito gli estremi degli atti:

Deroga art. 65 D. Lgs 81/08 e s.m.i. prot.  ATS/ASL: __________________________Data:______________________

Deroga art. 63 D. Lgs 81/08 e s.m.i. prot.  ATS/ASL: __________________________Data:______________________

Sarà richiesto eventuale pagamento dei diritti sanitari previsti dalla DGR N. XI/2698/2019 aggiornata dalla Deliberazione N. XI/7313 del 14/11/2022 e dell’imposta di bollo secondo i casi di seguito elencati:

- pagamento dei diritti sanitari di € 1238,00 (per la richiesta di autorizzazione all’installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico non settoriali, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 14 gennaio 2021, con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, presentata da parte di soggetti non pubblici);

- pagamento dei diritti sanitari di € 620,00 (per la richiesta di modifica o aggiornamento dell’autorizzazione, nel caso in cui occorrano modifiche strutturali e/o impiantistiche, che comportino una rivalutazione dei rischi e/o l’adozione di misure di sicurezza diverse da quelle adottate in precedenza ai sensi del punto 3 della Deliberazione N. XII/329 del 22 maggio 2023, avanzata da parte di soggetti non pubblici);

- n. 2 marche da bollo da € 16,00 - solo per Enti privati.

Data ………………………..                                                Firma …………………………………

- Qualifica ricoperta nella Società/Ente (Legale Rappresentante/Amministratore Delegato/Direttore Generale, ecc.).

- Specificare la sede del Poliambulatorio/Presidio Ospedaliero ove si intende installare l’apparecchiatura Risonanza Magnetica e, se presente, il reparto/servizio/struttura.